ООО «Русэлком»

г. Москва, Научный пр., д. 10, офис 604, тел./факс (495) 617-15-56

E-mail: info@ruselkom.ru    Интернет: http://www.ruselkom.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на высоковольтный преобразователь частоты

выполненный по однотрансформаторной схеме

| Дата заполнения: « » 201 г. |
| --- |
| Сведения о заказчике: |
| Наименование:_____________________________________________________________________ |
| Адрес:____________________________________________________________________________ |
| Сфера деятельности |  |
| Веб-сайт, e-mail |  |
| Контактная информация: |
| Должность |  |
| ФИО |  |
| Тел / Факс |  |

Характеристики питающей сети:

 ~3 кВ, 50 Гц  ~6 кВ, 50 Гц  ~10 кВ, 50 Гц Другое:

 Кабельная линия  Воздушная линия

| Информация об электродвигателе: |
| --- |
| Марка электродвигателя |  |
| Номинальное напряжение, В |  |
| Номинальная мощность, кВт |  |
| Номинальный ток, А |  |
| Номинальная частота, Гц |  |
| Номинальная скорость вращения, об/мин |  |
| КПД |  |
| Cos φ |  |
| Необходимые времена разгона и торможения |  |
| Характер нагрузки (переменный/постоянный) |  |

| Информация об объекте: |
| --- |
| Наименование и адрес объекта где устанавливается оборудование | _______________________________________________________ |
| Назначение привода (задача) |  ХВС  ГВС  Отопление  КНС  Перекачка нефти Другое _______________________________________________ |
| Тип трансформаторов |  Сухие  Масляные  Не имеет значения |
| Материал обмоток трансформаторов |  Медь  Алюминий  Не имеет значения |
| Наличие на объекте понижающего трансформатора: 3 (6;10) / 0,4 кВ |  Нет  Есть (указать тип, характеристики): ______________________________________________________ |
| Необходимость автоматического регулирования параметра | ___________________________________________________________ давления, температуры и т.д., значение (диапазон) |
| Дистанционное управление ПЧ |  Не требуется  от пульта ДУ  MODBUS  PROFIBUS Другое ________________ |
| Предполагаемая схема силовой части (наличие ВВ выключателей и т.п.) | Приложение № _________ на _________ листах |

| Информация о месте размещения: |
| --- |
| Примерная схема расположения составных частей оборудования (привязка к плану объекта) | Приложение № _________ на _________ листах |
| Размещение ПЧ и трансформаторов (на открытом воздухе, в помещении и т.д.). Необходимость поставки модульного здания. |  |
| Расстояния (длины кабелей и/или шин) между: | - понижающим трансформатором и ПЧ _____ м - ПЧ и повышающим трансформатором _____ м - повышающим трансформатором и двигателем _____ м |

| Характеристики окружающей среды: |
| --- |
| Диапазон рабочих температур от ______ оС до ______ оС | Влажность до ______ % |

Необходимость поставки дополнительного оборудования и другие требования: ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________